[image: image1.jpg]M

\

\
L hARa
T
==....§/:._j

_.......s._.sjp
b )Z

W
\ |
\ | lxm
//\

GJIHUA





北京东方吉华科技有限公司  
 http://www.dongfangjihua.cn/

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]A



[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]




	订货号 Part No
	CGD-I-1H2S (数显硫化氢)

	检测气体 Gas Detected 
	硫化氢  H2S

	采样方式 Sampling Method
	扩散式

	传感器 Gas Sensor
	电化学传感器

	量程 Measure Range
	0～100、200PPm  （可选 ） 

	分辨率 Resolution
	量程的最后一位

	响应时间 Response Time
	小于60秒

	电源 Power
	电压24V DC 

	
	电流 50mA

	显示 Display
	大屏幕LCD显示

	报警方式 Alarm Method
	2-LED灯报警，可外接防爆声光报警灯（选配）

	信号输出 Signal Output
	模拟信号 (4～20)mA

	
	数字信号 RS485总线

	
	开关量信号 2个继电器

	防爆等级 Explosion-Proof
	Ex d IIC T6

	外壳防护 Protection Classification
	IP66

	使用温度 Environment Temperature
	-20℃～60℃

	湿度范围 Environment Humidity
	15%～95% 相对湿度（标准）

	环境压力 Environmental stress
	ATM±10%

	外形尺寸 Size
	195mm×155mm×93mm（长×宽×高）

	重量 Weight
	1.98kg 

	壳体材料 Material of the cases
	铸铝及不锈钢



 

CGD-I-1H2S





Specifications





Features

















● 防爆型，坚固耐用。


● 超大LCD显示屏带超亮背光便于阅读。


● 高可靠性，良好的抗干扰性。


● 多种信号输出。


● 外壳防护等级可达到IP66。 


● 红外遥控操作——无需开盖，方便安全。











更多信息产品信息请与北京东方吉华科技有限公司联系  电话：010-51292816. 








电话： 010-51292816-203

传真：010-82419693

E-mail:1392740142@qq.com


